Algemene apparatuur

- Centrifuges

- Vortexen

- Magnetrons voor agarose

- Schutplaten, voor bijvoorbeeld bacteriekweekjes. Glaswerk kan op deze plaat gezet worden. De schutplaat kan op verschillende standen de vloeistof in het glaswerk ronddraaien.

- Meetlinten

- Spectrofotometers (15x)

- Zuurkast met stikstof leiding (voor anaerobe dingen)

- PCR-machines (8x)

- Laser meter

- In overleg zijn in de kas mogelijkheden, zowel voor het veranderen van de omgeving als het opkweken van bepaalde planten.

Materialen om de omgevingscondities te veranderen en te meten

- Lampen (constructie en bureaulampen)

- Licht meter

- Donkere ruimtes

- Zuurstof meter

- pH meters

- Osmometer

- Nitraatmeter

- UV lichtbox. Rood en verrood licht wordt tijdens plantfysiologie gebruikt om de kieming van zaden te beïnvloeden.

- Incubatoren

- Bloeddrukmeter

- Schutstoven

- Magneet roerders, om vloeistoffen te roeren in glaswerk. Kan ook op verschillende temperaturen.

- IJsmachine. Dus dingen met koud en hitte.

- Hittenblokken (voor stofjes die bij verschillende temperaturen actief zijn)

- Water bad

- Thermometers

- Droogstoven

- Draaitafel voor buisjes, dit is een ronddraaiende schijf, lijkend op een rad van fortuin, waar buisjes in geklikt kunnen worden. Bij plantfysiologie wordt deze opstelling gebruikt in combinatie met een grote lamp om lichtexperimenten te doen met waterplanten.

Algemene practicum materialen

- Lichtmicroscoop

- Dissectie microscoop

- Weegschaal op 1,3 en 4 decimalen (met weegpapier)

- Branders

- Plastic epjes en andere opbergers

- 96-well en 48-well cell culture plate

- Meetcilinders

- Meetbekers (20 ml – 2L)

- Glaswerk (100 mL-1L)

- Petrischalen

- Cuvettes (1,5 ml en 3 ml).

- Pipetpunten, pipetten etc.

- Handschoenen

- Aluminiumfolie, clingfilm, coroplast tape, masking tape en parafilm.

- Krijt en pennen

- Aanstekers

- Demi water

- Microscoop glaasjes

- Veiligheidsbrillen

- Labjassen